***OFERTA (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)***

1. Miejsce i data:

***………………………………………………………………………………………………………………………***

1. Przedmiot pisma:

Zapytanie ofertowe na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną opisaną w specyfikacji - nr postępowania OGN/PO/03/2017:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **budowa hali produkcyjno magazynowej (etap B) wraz z instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji technologicznej, c.o., c.t.; gazu, gazów technicznych, went. mech., klimatyzacji, elektrycznymi i niskoprądowymi** |
|  | ***w tym:*** |
| **1.1** | **roboty ziemne** |
| 1.1.1 | rozbiórka istniejącej sieci gazowej związana z przebudową |
| 1.1.2 | rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej związana z przebudową |
| 1.1.3 | rozbiórka istniejącego przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej związana z przebudową |
| 1.1.4 | rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji opadowej związana z przebudową |
| 1.1.5 | rozbiórka istniejącej instalacji gazu związana z przebudową |
| 1.1.6 | rozbiórka nieczynnej sieci wodociągowej |
| 1.1.7 | rozbiórka istniejących fundamentów |
| 1.1.8 | wykopy pod fundamenty |
| 1.1.9 | zasypy fundamentów i stabilizacja pod posadzki, próby obciążeniowe i sprawdzenia |
| **1.2** | **fundamenty** |
| **1.3** | **konstrukcja** |
| **1.4** | **ściany zewnętrzne, elewacje i ściany wewnętrzne** |
| **1.5** | **ocieplenie i pokrycie dachu** |
| **1.6** | **posadzki** |
| **1.7** | **stolarka i ślusarka** |
| **1.8** | **instalacje wewnętrzne wody** |
| **1.9** | **instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej** |
| **1.10** | **instalacja kanalizacji opadowej** |
| **1.11** | **instalacja kanalizacji technologicznej** |
| **1.12** | **instalacja co** |
| **1.13** | **instalacja c.t.** |
| **1.14** | **instalacja gazu** |
| **1.15** | **instalacja gazów technicznych** |
| **1.16** | **instalacja wentylacji mechanicznej** |
| **1.17** | **instalacja klimatyzacji** |
| **1.18** | **instalacja elektryczna i odgromienie** |
| **1.19** | **instalacje niskoprądowe** |
| **1.20** | **prace wykończeniowe** |
| **2** | **budowa naziemnych zbiorników na gazy techniczne\_ZESPÓŁ B** |
| **3** | **budowa zbiornika bezodpływowego na odpady/nieczystości ciekłe** |
| **4** | **budowa nowej sieci gazowej (przekładka)** |
| **5** | **budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej (przekładka)** |
| **6** | **budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej,** |
| **7** | **budowa nowej sieci kanalizacji opadowej (przekładka)** |
| **8** | **budowa nowej instalacji gazu (przekładka)** |
| **9** | **budowa budynku wymiennikowni** |
| **10** | **budowa stacji trafo** |
| **11** | **budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego** |
| **12** | **budowa 3 masztów z logo firmy** |
| **13** | **budowa 2 zjazdów (publicznych) z drogi gminnej publicznej oraz zjazdu z drogi wewnętrznej** |
| **14** | **budowa dróg wewnętrznych wraz z placami manewrowym i parkingiem od zachodniej granicy działki ew. nr 1610/146 do osi 14 budynku, natomiast od osi 14 budynku do granicy wschodniej działki ew. nr 6883/3 wykonanie podbudowy do rzędnej -0,20m** |
| **15** | **budowa rampy przeładunkowej** |
| **16** | **ogrodzenie z bramami** |
| **17** | **budowa przyłącza wody** |
| **18** | **budowa przyłącza kanalizacji opadowej** |
| **19** | **budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji opadowej** |
| **20** | **budowa przyłącza ciepłowniczego** |
| **21** | **budowa przyłącza teletechnicznego** |
| **22** | **budowa przyłącza średniego napięcia** |
| **23** | **budowa instalacji zewnętrznych elektrycznych i niskoprądowych** |
| **24** | **budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej** |
| **25** | **budowa instalacji zewnętrznej wody** |
| **26** | **budowa instalacji zewnętrznej c.o.** |

1. Numer pisma (postępowania):

***OGN/PO/03/2017***

1. Składający zapytanie ofertowe, zwany dalej „Zamawiającym”:

***KZWM OGNIOCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów***

1. Oferent (nazwa, adres, NIP, Regon, nr telefonu, adres e-mail):

***………………………………………………………………………………………………………………………***

***………………………………………………………………………………………………………………………***

1. Przedmiot oferty:

***Przedstawiamy ofertę na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną opisaną w pkt. 2 zapytania ofertowego - nr postępowania*** *OGN/PO/03/2017.*

1. w ofercie zastosowano materiały lub urządzenia równoważne:

**NIE**  **TAK**

*Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.*

**W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę wypełnić poniższą tabelę:** *„SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW/ URZĄDZEŃ/ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH”***:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRANŻA PROJEKTU** | **ELEMENT ZAKRESU ZAMÓWIENIA** | **MATERIAŁ/URZĄDZENIE/ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE** | **MATERIAŁ/URZĄDZENIE/ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE** | **DATA AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*UWAGA!- Dobór równoważnych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych musi się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 5 ppkt. 3 zapytania ofertowego.*

*- Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie rozpatrywania ofert, do ewentualnego zobowiązania Oferenta do udokumentowania (na dodatkowe wezwanie Zamawiającego) zgodności parametrów materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych z zawartymi w dokumentacji projektowej, poprzez przedłożenie informacji na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kart katalogowych urządzeń i materiałów równoważnych i in.. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń lub rozwiązań.*

*- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.*

1. *Inne wymagane postanowienia oferty i oświadczenia:*
2. **Oferta sporządzona w języku polskim.**
3. **Oferta według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty.**
4. **Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji projektowej, uwzględnia wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej** [**www.ogniochron.eu**](http://www.ogniochron.eu)**. Uwzględnia wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi do eksploatacji. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy**
5. **Oświadczam, że oferta jest podpisana przez osobę (osoby) uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta.**
6. **Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim zawarte dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.**
7. **Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem technicznym, dokumentacją techniczną i uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag.**
8. **Oświadczam, iż posiadam sytuację finansową i organizacyjną, która umożliwia mi prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności nie znajduję się w upadłości lub likwidacji, jak również nie występują przesłanki, które mogłyby prowadzić do mojej upadłości lub likwidacji. Oświadczam, że posiadam odpowiednie zasoby osobowe, zarówno w zakresie ilości, jak i wiedzy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.**
9. **Oświadczam, iż akceptuję termin realizacji zamówienia.**
10. **Oświadczam, iż akceptuję załączony do zapytania ofertowego projekt umowy.**
11. Ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą):

**Termin ważności oferty wynosi ……………dni od upływu terminu składania ofert.**

1. Parametry oferty:
2. **łączna cena brutto (suma pozycji 1-26 tabeli zamieszczonej w pkt. 9d formularza ofertowego): .................................................................................................................**

**słownie złotych: ........................................................................................................**

1. **podatek VAT w wysokości ………..% …………………….………………………………..**
2. **cena netto:**

**.................................................................................................................**

**słownie złotych: ........................................................................................................**

**d)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| LP | Wyszczególnienie robót | szacunkowa wartość netto (%) | szacunkowa wartość nominalna netto (zł) | stawka VAT (%) | szacunkowa wartość nominalna brutto (zł) |
|
| **1** | **budowa hali produkcyjno magazynowej (etap B) wraz z instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji technologicznej, c.o., c.t.; gazu, gazów technicznych, went. mech., klimatyzacji, elektrycznymi i niskoprądowymi o następujących parametrach: •powierzchnia zabudowy: 3815,73m2 • powierzchnia użytkowa: 3821,98m2 • kubatura: 32967,8m3** |  |  |  |  |
| **2** | **budowa naziemnych zbiorników na gazy techniczne\_ZESPÓŁ B** |  |  |  |  |
| **3** | **budowa zbiornika bezodpływowego na odpady/nieczystości ciekłe** |  |  |  |  |
| **4** | **budowa nowej sieci gazowej (przekładka)** |  |  |  |  |
| **5** | **budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej (przekładka)** |  |  |  |  |
| **6** | **budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej,** |  |  |  |  |
| **7** | **budowa nowej sieci kanalizacji opadowej (przekładka)** |  |  |  |  |
| **8** | **budowa nowej instalacji gazu (przekładka)** |  |  |  |  |
| **9** | **budowa budynku wymiennikowni** |  |  |  |  |
| **10** | **budowa stacji trafo** |  |  |  |  |
| **11** | **budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego** |  |  |  |  |
| **12** | **budowa 3 masztów z logo firmy** |  |  |  |  |
| **13** | **budowa 2 zjazdów (publicznych) z drogi gminnej publicznej oraz zjazdu z drogi wewnętrznej** |  |  |  |  |
| **14** | **budowa dróg wewnętrznych wraz z placami manewrowym i parkingiem od zachodniej granicy działki ew. nr 1610/146 do osi 14 budynku, natomiast od osi 14 budynku do granicy wschodniej działki ew. nr 6883/3 wykonanie podbudowy do rzędnej -0,20m** |  |  |  |  |
| **15** | **budowa rampy przeładunkowej** |  |  |  |  |
| **16** | **ogrodzenie z bramami** |  |  |  |  |
| **17** | **budowa przyłącza wody** |  |  |  |  |
| **18** | **budowa przyłącza kanalizacji opadowej** |  |  |  |  |
| **19** | **budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji opadowej** |  |  |  |  |
| **20** | **budowa przyłącza ciepłowniczego** |  |  |  |  |
| **21** | **budowa przyłącza teletechnicznego** |  |  |  |  |
| **22** | **budowa przyłącza średniego napięcia** |  |  |  |  |
| **23** | **budowa instalacji zewnętrznych elektrycznych i niskoprądowych** |  |  |  |  |
| **24** | **budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej** |  |  |  |  |
| **25** | **budowa instalacji zewnętrznej wody** |  |  |  |  |
| **26** | **budowa instalacji zewnętrznej c.o.** |  |  |  |  |

1. Załączniki do oferty:
2. ***Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia –*** *załącznik nr 2,*
3. ***Wykaz wykonanych robót min. 3 realizacji wykonanych w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią użytkową powyżej 2000 m2 oraz listy referencyjne potwierdzające w/w realizacje –****załącznik nr 3,*
4. ***Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych –*** *załącznik nr 4,*
5. ***Zaakceptowany wzór umowy o roboty budowlane –*** *załącznik nr 6,*
6. ***Zakres zadań powierzonych Podwykonawcom –*** *załącznik nr 5* ***– jeśli dotyczy***
7. ***Aktualny (wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,***
8. ***Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP oraz numeru REGON,***
9. ***Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,***
10. ***Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;***
11. ***Sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres ostatnich 3 -ech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;***
12. ***Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).***
13. *Podpisy osób uprawnionych, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla Oferenta:*